МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ  КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯНЫ БАШЧЫСЫ

361700,  Кабардино – Балкарская  Республика, Зольский район  п.Залукокоаже, ул. Калмыкова, 20                                                                                                                                  тел (86637) 4-15-62;  (86637) факс 4-11-88;         Zalukokoage @ kbr.ru

03. 04. 2018 г.                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 90

УНАФЭ  № 90

БЕГИМ  №90

Об  утверждении  Положения  об организации газоснабжения населения городского  поселения  Залукокоаже

В целях реализации требований Федеральных законов от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,  Местная администрация городского поселения Залукокоаже ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации газоснабжения населения на территории  городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с  Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района КБР.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы местной администрации городского поселения Залукокоаже  Шерметову М.А.

Глава местной администрации

городского поселения Залукокоаже                                                           П.А. Бжахов

Приложение

Утверждено

постановлением  местной администрации

городского поселения Залукокоаже

от 03.04.2018 г. № 90

Положение

об организации газоснабжения населения на                            территории городского поселения Залукокоаже                                              Зольского муниципального района КБР

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации газоснабжения населения на территории  городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства  Российской Федерации от 17.05.2002 № 317 "Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации".

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации газоснабжения населения в границах территории городского поселения Залукокоаже, а также отношения между исполнителями услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в жилищном фонде и собственниками (балансодержателями) зданий, собственниками (нанимателями квартир) жилых помещений.

1.3. Требования настоящего Положения направлены на обеспечение безопасного и устойчивого газоснабжения потребителей и эффективного функционирования внутренних газопроводов и газового оборудования жилых домов на территории городского поселения Залукокоаже.

1.4. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования относятся:

- разработка и принятие нормативных правовых актов в области организации газоснабжения;

- установление порядка осуществления контроля за деятельностью системы газоснабжения на территории городского поселения Залукокоаже.

1.5. Требования настоящего Положения распространяются на:

- коммунально-бытовых потребителей природного газа;

- собственников, иных законных владельцев жилых домов;

- управляющие и (или) обслуживающие жилые дома организации;

- организации - заказчиков/подрядчиков по строительству, реконструкции, техническому обслуживанию и ремонту.

Раздел II. Основные понятия

В Положении используются следующие основные понятия:

2.1. Система газоснабжения территории городского поселения Залукокоаже (далее - система газоснабжения) - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных производственных и иных объектов, предназначенных для транспортировки, поставкам газа и находящийся в собственности организаций-собственников.

2.2. Газоснабжающая организация (поставщик) - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющее поставки газа потребителям по договорам.

2.3. Газораспределительная организация - специализированная организация, занятая развитием и эксплуатацией систем газоснабжения, а также оказывающая услуги по транспортировке газа по своим сетям.

2.4. Потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива для собственных нужд.

2.5. Внутридомовая система газоснабжения - единая система, состоящая из внутреннего газопровода и установленного на нем внутридомового газового оборудования.

2.6. Внутренний газопровод (он же - внутридомовой) - газопровод, проложенный внутри здания от места соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью до места подключения газовых приборов и аппаратов, использующих газ в качестве топлива для приготовления пищи, горячего водоснабжения, децентрализованного отопления.

2.7. Внутридомовое газовое оборудование - технические изделия полной заводской готовности: газовые счетчики, арматура трубопроводная запорная, газовые приборы и аппараты.

2.8. Газовые приборы и аппараты - бытовые газовые приборы, использующие газ в качестве топлива для приготовления пищи, горячего водоснабжения и децентрализованного отопления.

2.9. Узел учета - комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет количества газа, а также контроль и регистрацию его параметров.

Раздел III. Правовые основы поставок газа

3.1. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения населения и коммунально-бытовых потребителей на территории городского поселения Залукокоаже, газоснабжающая и газораспределительная организации заключают соглашения об объемах газа, поступающего в газораспределительные сети и соответствующего действующим государственным стандартам.

Собственник объекта, использующего газ в коммунально-бытовых целях, несет ответственность за безопасную эксплуатацию принадлежащих ему газовых сетей и газового оборудования согласно акту разграничения зоны ответственности сторон, подписанному с газораспределительной организацией.

3.2. Поставки газа проводятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от форм собственности в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством Российской Федерации Правилами поставок газа и Правилами пользования газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами.

3.3. Учет газа осуществляется на основании соответствующих ГОСТов и правил и организуется с целью осуществления взаимных финансовых расчетов между поставщиком, газораспределительной организацией и потребителем газа, а также с целью составления баланса приема и отпуска газа.

Поставка и отбор газа без учета его объема не допускается. Учет объема газа, передаваемого покупателю, производится контрольно-измерительными приборами стороны, передающей газ.

3.4. В случае неисправности или отсутствия средств измерений и устройств, обеспечивающих учет газа у передающей стороны, объем переданного газа учитывается по контрольно-измерительным приборам принимающей стороны, а при их отсутствии или неисправности:

- для нужд населения - определяется расчетным путем (согласно действующим нормативам потребления коммунальных услуг для населения,

- для прочих потребителей - по объему потребления газа, соответствующему максимальной проектной мощности неопломбированных газопотребляющих установок (или приборов) и времени, в течение которого подавался газ в период неисправности приборов, или иным методом, предусмотренным договором.

Владельцы узлов учета обеспечивают их надлежащее состояние, исправность и своевременную проверку.

Раздел IV. Порядок ограничения и возобновления поставок газа

4.1. На основании договоров поставки газа потребители обязаны оплачивать поставку газа и оказанные услуги в установленные договором сроки. При несоблюдении потребителями условий договоров поставщик и газораспределительная организация вправе уменьшить или прекратить поставки газа в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При возобновлении подачи газа газоснабжающая организация вправе потребовать заключения нового договора (соглашения), предусматривающего сокращение периода платежа и гарантий оплаты поставляемого газа.

4.2. Ограничение или прекращение поставки газа без предварительного уведомления потребителя газоснабжающей или газораспределительной организацией допускается в случае:

- возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляется газоснабжение;

- возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также необходимости их локализации и устранения;

- выявления внутридомового газового оборудования, эксплуатация которого в любой момент может привести к аварии;

- аварии или утечки газа из внутридомового газового оборудования, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.3. Приостановление подачи газа потребителям через один месяц после письменного предупреждения (уведомления) потребителя допускается в случаях, предусмотренных законодательством.

4.4. Не может быть полностью прекращена поставка газа потребителям, входящим в федеральный перечень стратегических объектов. При несоблюдении условий договора производится ограничение поставки газа до погашения задолженности.

4.5. Ограничение поставок газа покупателям осуществляется газораспределительной организацией по указанию газоснабжающей организации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Раздел V. Порядок подключения вновь построенных систем газоснабжения к газораспределительным сетям

5.1. Порядок подключения потребителей регламентируется "Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

5.2. При подключении потребителей к газораспределительной системе, собственником которой является специализированная газораспределительная организация, обслуживание и ремонт сетей газоснабжения производится по договорам за счет собственника подключаемых сетей газоснабжения.

Раздел VI. Обеспечение готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации аварий, катастроф, ликвидации их последствий

6.1. Организация - собственник опасного объекта системы газоснабжения обеспечивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации последствий в случае их возникновения посредством осуществления мероприятий в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ  "О газоснабжении в Российской Федерации".

6.2. Газораспределительная организация - собственник опасного объекта системы газоснабжения заключает соглашение с Отделом  ГО и ЧС местной администрации Зольского муниципального района КБР о порядке взаимодействия аварийно-диспетчерских служб.