|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по «Устройству "Аллея отдыха" по ул. Озерная,1 в г.п. Залукокоаже»**

**Наименование объекта: «Устройство "Аллея отдыха" по ул. Озерная,1 в г.п. Залукокоаже»**

**Место выполнения работ**: Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Озерная,1

**Срок выполнения работ -**с момента подписания Контракта по 20.08.2023 г.

**Муниципальный заказчик**: местная администрация г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района

**Подрядчик**: победитель электронного аукциона.

1. **Общие требования и условия к выполнению работ.**

Подрядчик выполняет работы с применением своих материалов и своими инструментами в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика, действующими нормами, правилами, техническими регламентами и действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Работы необходимо выполнять в соответствии со сметной документацией и нормативными документами на соответствующие виды работ.

При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, получившие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории Российской Федерации в данном виде работ. Копии этих сертификатов и других документов Подрядчик должен представить Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ с применением данных материалов. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Все используемые изделия, конструкции и техника должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

С момента начала работ и до их окончания Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Подрядчик обязан перед началом работы установить информационный щит с паспортом объекта.

С содержанием следующих пунктов: дизайн-проект территории, название организации Подрядчика, название организации Заказчика, контактные данные Подрядчика, даты начала и окончания работ. Размер и место установки информационного щита необходимо согласовать с Заказчиком

Все работы подлежат приемке по факту выполненных работ за отчетный период, которая проводится в течение срока исполнения Контракта.

Качество выполняемых работ должно подтверждаться протоколами лабораторных испытаний.

Для проведения еженедельной выборочной или сплошной проверки фактически выполненных работ, Подрядчик по требованию Заказчика представляет документы, подтверждающие выполнение работ, в том числе Заказчиком могут быть проверены путевые листы на машины и механизмы, табели рабочего времени. Акты на скрытые работы Подрядчик предоставляет с приложением фото - (или) видеоматериалов, содержащих привязку к местности и месту, а также отметку о дате, времени и месте проведения фото- (или) видеосъемки. Подрядчик самостоятельно организует производство работ по уборке территорий от строительного мусора и вывозку его на территорию свалки. Не допускается сжигание строительного мусора на территории объекта по экологическим требованиям.

Подрядчик вправе для выполнения определенного объема работ привлекать субподрядные организации. Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по муниципальному Контракту. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком, обязательств по настоящему Контракту.

После завершения работ на объектах подрядчик обязан вывезти за пределы места производства работ технику, оборудование, материалы, изделия, конструкции, использовавшиеся при производстве работ, в процессе выполнения работ – производственный мусор и скошенную траву, удаленные корни деревьев, спиленные ветки деревьев.

1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**

Подрядчик должен обеспечивать во время проведения работ на объектах безопасность при производстве работ (в соответствии с требованиями действующих нормативных документов), охрану окружающей природной среды, соблюдение требований пожарной безопасности.

На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ.

При производстве строительных работ необходимо соблюдать требования СП 82.13330 2016 Актуализированная редакция «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»**,** СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» по конкретным главам, соответствующим видам выполняемых работ, **СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001**

1. **Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ**

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 60 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки законченных работ. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик их устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае устанавливается вновь с момента устранения дефектов.

1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ**

При приемке по факту выполненных работ за отчетный период и окончательной приемке Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию:

- общий журнал работ;

- акты на скрытые работы с приложением фото - (или) видеоматериалов, содержащих привязку к местности и месту, а так же отметку о дате, времени и месте проведения фото- (или) видеосъемки ;

- ведомость проемов толщины покрытия и основания;

- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия;

- акты сдачи-приемки законченных работ;

- акты приемки выполненных работ (форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета, счета-фактуры.

**Требования к основным видам работ,**

**функциональным, техническим и качественным характеристикам,**

**эксплуатационным характеристикам (при необходимости) используемых материалов.**

**По: «Устройство "Аллея отдыха" по ул. Озерная,1 в г.п. Залукокоаже»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  | | **Подрядчик** |
|  | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

М.П. М.П.