ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭКЪУАЖЭ КЪАЛЭ ЖЫЛАГЪУЭМ И

# ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЗАЛУКОКОАЖЕ ШАХАР ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯНЫ БАШЧЫСЫ

361700, г. п. Залукокоаже , Калмыкова, 20                                                                        тел. 4-15-62, факс 4-11-88

29.03.2013 года                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 35

УНАФЭ  № 35

БЕГИМ  № 35

О проведении на территории городского поселения Залукокоаже конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью повышения безопасности жилого фонда, а также стимулирования граждан на территории городского поселения, ТСЖ, ООО «Водоканал» к приведению жилых домов в пожаробезопасное состояние,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В период с 01.04.2013 года по 31.05.2013 года провести на территории г.п. Залукокоаже конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом».

- Утвердить:

- Положение о проведении конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» (приложение 1);

- Состав комиссии по подведению итогов конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» (приложение 2);

- Подведение итогов конкурса, указанного в п.1 настоящего постановления, провести 03.06.2013 года.

- Определить распорядителем средств на проведение мероприятий указанных в п. 1 настоящего постановления местную администрацию г.п. Залукокоаже.

- Псануковой М.Д. – начальнику отдела учета, отчетности и планирования бюджета местной администрации г.п. Залукокоаже предусмотреть финансирование мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления за счет средств бюджета местной администрации.

- Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления г.п. Залукокоаже, утвержденным решением Совета местного самоуправления г.п. Залукокоаже от 18.05.2012 года №2/10.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Залукокоаже Шерметову М.А.

Глава местной администрации

г.п. Залукокоаже                                                                                     П.А. Бжахов

Приложение №1

к постановлению главы местной

администрации г.п. Залукокоаже

от 29.03.2013 года №35

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  конкурса

«Самый пожаробезопасный жилой дом»

1.	Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности 01-03 утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313 с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров в жилых домах и обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров.

2.	Порядок подачи заявок:

2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее - конкурс) проводится по номинациям:

самый пожаробезопасный многоквартирный дом;

самый пожаробезопасный частный дом;

самый пожаробезопасный жилой дом, ранее использовавшийся в качестве общежития и переданный в ведение органов местного самоуправления (далее - общежитие).

2.2 Заявка на участие в конкурсе подается собственниками жилья или эксплуатирующей организацией согласно приложению №1 к настоящему положению.

3.	Порядок проведения конкурса:

- Комиссия, созданная постановлением главы местной администрации городского поселения Залукокоаже, оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных жилых домов, частных домов, общежитий переданных в ведение органов местного самоуправления и их соответствие критериям согласно приложениям №2 - №4 к настоящему положению.

- По итогам оценки состояния домов комиссией составляется акт-
оценки по форме, согласно приложению №5 к настоящему положению.

4.	Подведение итогов конкурса:

4.1.	Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный
жилой дом», а также вручается денежная премия и поощрительные призы с
вручением почетных грамот.

4.2.	Награждение победителей:

4.2.1. Победители по номинации «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» награждаются: Дипломами I, II и III степени;

за 1-е место - 3 огнетушителями; табличкой «Самый пожаробезопасный дом»;

за 2-е место - 2 огнетушителями; за 3-е место - 1 огнетушителем.

4.2.2.	Победители по номинации «Самый пожаробезопасный частный
дом» награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

за 1-е место - призом в размере 3000 рублей, табличкой «Самый пожаробезопасный дом»;

за 2-е место - призом в размере 2000 рублей; за 3-е место - призом в размере 1000 рублей.

4.2.3.	Победители по номинации «Самый пожаробезопасный жилой
дом, ранее использовавшийся в качестве общежития и переданный в ведение
органов местного самоуправления» награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

за 1-е место - 3 огнетушителями;

за 2-е место - 2 огнетушителями;

за 3-е место - 1 огнетушителем.

Приложение №1

к положению

Начальнику ОНД по Зольскому району УНД ГУ МЧС России по КБР

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом»
по номинации

1. Фамилия, имя, отчество домовладельца, эксплуатирующей организации (наименование
организации, Ф.И.О. руководителя)__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Адрес места жительства (для предприятий юридический адрес)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Место работы (учебы) (для домовладельцев)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.Занимаемая должность (для домовладельцев) ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5.Адрес представляемого на конкурс жилого дома  ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

«____»______20__ г.

ч.           мин.

______________________   ______________________________________

(подпись)                                       (фамилия, инициалы)

Приложение №2

к положению

Критерии оценки пожарной безопасности

многоквартирных жилых домов

| №п/п | Наименование показателя | Оценочный балл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Процент граждан старше 14 лет прошедших обучение мерам пожарной безопасности от общего количества проживающих в доме | 10% - 10 30% - 20 50% - 30 70% - 40 90% - 50 100%-100 | Определяется наличием подтверждающих документов (справка о прохождении обучения от организации имеющей лицензию на данный вид деятельности) |
| 2. | Наличие противопожарной наглядной агитации на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в месте доступном для проживающих | + 30 баллов |  |
| 3. | Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5 лет | За 1 пожар 10 баллов отнимается от набранной суммы | Пожары, загорания вошедшие в стат. учёт (книга учёта в отделении ГПН) |
| 4. | Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов | + 10 баллов |  |
| 5. | Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений | + 10 баллов |  |
| 6. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию | + 10 баллов |  |
| 7. | Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП | + 10 баллов | Исправность водоисточников (гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды |
| 8. | Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 160-97 в местах размещения противопожарных водоисточников | + 10 баллов |  |
| 9. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам | + 10 баллов |  |
| 10. | Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий | + 10 баллов | Определяется наличием акта приёмки работ по обработке |
| 11. | Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении | + 10 баллов |  |
| 12. | Отсутствие захламлённости подвальных помещений жилого дома сгораемыми материалами | + 10 баллов |  |
| 13. | Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа | + 10 баллов |  |
| 14. | Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю) | + 10 баллов |  |
| 15. | Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений | + 10 баллов |  |
| 16. | Наличие плафонов соответствующих конструкции све- | + 10 баллов |  |

|  | тальников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях жилого дома | + 10 баллов |  |
| 18. | Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков эл. проводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки | + 10 баллов |  |
| 19. | Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки | + 10 баллов |  |
| 20. | Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности | + 10 баллов |  |
| 21. | Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании | + 20 баллов |  |
| 22. | Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей | + 20 баллов |  |
| 23. | Наличие и исправность автономных дымовых пожарных извещателей в квартирах жилого дома | + 20 баллов |  |
| 24. | Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением) | + 10 баллов |  |
| 25. | Наличие и укомплектованность рукавами с распылителями, в соответствии с требованиями СНиП пожарных кранов внутриквартирного первичного пожаротушения на линии хозяйственно-питьевого водопровода | + 20 баллов |  |
| 26. | Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания к бытовым газовым приборам термочувствительных запорных клапанов, автоматически перекрывающих газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении 100° С | + 20 баллов |  |
| 27. | Отсутствие в помещениях квартир, местах общего пользования баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ | + 20 баллов |  |
| 28. | Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения | + 10 баллов |  |
| 29. | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях | + 50 баллов |  |

Приложение №3

к положению

Критерии оценки пожарной безопасности

частных жилых домов

| № п/п | Наименование показателя | Оценочный балл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Процент граждан старше 14 лет прошедших обучение мерам пожарной безопасности от общего количества проживающих в доме | 10%- 10 30% - 20 50% - 30 70% - 40 90% - 50 100% - 100 | Определяется наличием подтверждающих документов (справка о прохождении обучения от организации имеющей лицензию на данный вид деятельности) |
| 2. | Наличие противопожарной наглядной агитации на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в месте доступном для проживающих | + 30 баллов |  |
| 3. | Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5 лет | За 1 пожар 10 баллов отнимается от набранной суммы | Пожары, загорания вошедшие в статучёт (книга учёта в отделении ГПН) |
| 4. | Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов | + 10 баллов |  |
| 5. | Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений | + 10 баллов |  |
| 6. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию | + 10 баллов |  |
| 7. | Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП | + 10 баллов | Исправность водоисточников (гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды |
| 8. | Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 160-97 в местах размещения противопожарных водоисточников | + 10 баллов |  |
| 9. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам | + 10 баллов |  |
| 10. | Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий | + 10 баллов | Определяется наличием акта приёмки работ по обработке |
| 11. | Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении | + 10 баллов |  |
| 12. | Отсутствие захламлённости подвальных помещений жилого дома сгораемыми материалами | + 10 баллов |  |
| 13. | Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа | + 10 баллов |  |
| 14. | Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю) | + 10 баллов |  |
| 15. | Содержание в исправном состоянии оконных приямков подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений | + 10 баллов |  |
| 16. | Наличие плафонов соответствующих конструкции све- | + 10 баллов |  |

|  | тильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях жилого дома | + 10 баллов |  |
| 18. | Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков эл. проводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки | + 10 баллов |  |
| 19. | Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки | + 10 баллов |  |
| 20. | Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности | + 10 баллов |  |
| 21. | Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании | + 20 баллов |  |
| 22. | Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей | + 20 баллов |  |
| 23. | Наличие и исправность автономных дымовых пожар-ных извещателей в квартирах жилого дома | + 20 баллов |  |
| 24. | Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением) | + 10 баллов |  |
| 25. | Наличие и укомплектованность рукавами с распылителями, в соответствии с требованиями СНиП пожарных кранов внутриквартирного первичного пожаротушения на линии хозяйственно-питьевого водопровода | + 20 баллов |  |
| 26. | Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания к бытовым газовым приборам термочувствительных запорных клапанов, автоматически перекрывающих газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении 100° С | + 20 баллов |  |
| 27. | Отсутствие в помещениях квартир, местах общего пользования баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ | + 20 баллов |  |
| 28. | Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения | + 10 баллов |  |
| 29. | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях | + 50 баллов |  |

Приложение №4

к положению

Критерии оценки пожарной безопасности

общежитий, переданных в ведение органов местного самоуправления

|  | Наименование показателя | Оценочный балл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Процент граждан старше 14 лет прошедших обучение мерам пожарной безопасности от общего количества проживающих в доме | 10%- 10 30% - 20 50% - 30 70% - 40 90% - 50 100%-100 | Определяется наличием подтверждающих документов (справка о прохождении обучения от организации имеющей лицензию на данный вид деятельности) |
| 2. | Наличие противопожарной наглядной агитации на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в месте доступном для проживающих | + 30 баллов |  |
| 3. | Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5 лет | За 1 пожар 10 баллов отнимается от набранной суммы | Пожары, загорания вошедшие в статучёт (книга учёта в отделении ГПН) |
| 4. | Отсутствие на прилегающей к зданию территорий, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов | + 10 баллов |  |
| 5. | Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений | + 10 баллов | • |
| 6. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию | + 10 баллов |  |
| 7. | Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП | + 10 баллов | Исправность водоисточников (гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды |
| 8. | Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 160-97 в местах размещения противопожарных водоисточников | + 10 баллов |  |
| 9. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам | + 10 баллов |  |

| 10. | Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий | + 10 баллов | Определяется наличием акта приёмки работ по обработке |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении | + 10 баллов |  |
| 12. | Отсутствие захламлённости подвальных помещений жилого дома сгораемыми материалами | + 10 баллов |  |
| 13. | Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа | + 10 баллов |  |
| 14. | Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю) | + 10 баллов |  |
| 15. | Содержание в исправном состоянии оконных приямков подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений | + 10 баллов |  |
| 16. | Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках | + 10 баллов |  |
| 17. | Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях жилого дома | + 10 баллов |  |
| 18. | Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков эл. проводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки | + 10 баллов |  |
| 19. | Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки | + 10 баллов |  |
| 20. | Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности | + 10 баллов |  |
| 21. | Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании | + 20 баллов |  |
| 22. | Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуа- | + 20 баллов |  |

|  | ционных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Наличие и исправность автономных дымовых пожарных извещателей в квартирах жилого дома | + 20 баллов |  |
| 24. | Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением) | + 10 баллов |  |
| 25. | Наличие и укомплектованность рукавами с распылителями, в соответствии с требованиями СНиП пожарных кранов внутриквартирного первичного пожаротушения на линии хозяйственно-питьевого водопровода | + 20 баллов |  |
| 26. | Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания к бытовым газовым приборам термочувствительных запорных клапанов, автоматически перекрывающих газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении 100° С | + 20 баллов |  |
| 27. | Отсутствие в помещениях квартир, местах общего пользования баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ | + 20 баллов |  |
| 28. | Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения | + 10 баллов |  |
| 29. | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях | + 50 баллов |  |

Приложение №5

к положению

АКТ – ОЦЕНКИ

осмотра дома, представленного на участие в конкурсе

«Самый пожаробезопасный жилой дом»

Комиссия в  составе: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» произвела

«____»____________20____года осмотр дома и прилегающей к дому территории по адресу: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Домовладелец :__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование критерия | Оценка (баллы) | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Члены комиссии:      ___________________________        __________________________

___________________________        __________________________

___________________________        __________________________

___________________________        __________________________

С актом – оценки ознакомлен: _________________     ________________________________

(подпись)                                                         ( Ф.И.О. домовладельца)

Замечания к акту: _____________________________________________________________

Приложение №2

к постановлению главы местной

администрации г.п. Залукокоаже

от 29.03.2013 года №35

Состав

комиссии по подведению итогов конкурса

«Самый пожаробезопасный жилой дом»

| Бжахов Пшимурза Ануарович | - глава местной администрации г.п. Залукокоаже, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Даурова Асият Мухамедовна | - начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения, агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды местной администрации городского поселения Залукокоаже, секретарь комиссии; Члены комиссии: |
| Шерметова Маринат Ахмедовна | - заместитель главы местной администрации г.п. Залукокоаже; |
| Афаунов Нургали Хажмухамедович | - главный государственный инспектор Зольского района по пожарному надзору, майор внутренней службы (по согласованию); |
| Шалова Любовь Хасеновна | - директор Прогимназии №1, заместитель председателя Совета местного самоуправления г.п. Залукокоаже пятого созыва (по согласованию) |
| Бжахов Заудин Хаутиевич | - ген. директор ООО «Водоканал», депутат Совета местного самоуправления пятого созыва (по согласованию) |
| Тяжгов Мурат Гумарович | - участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |