Утверждено решением Совета местного самоуправления городского поселения Залукокоаже от 21.10.2008г. №4

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И САНИТАРНОГО ПОРЯДКА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЗАЛУКОКОАЖЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Настоящие Правила благоустройства, обеспечения чистоты и санитарного порядка в городском поселении Залукокоаже (далее по тексту - Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий, подведомственных городскому поселению Залукокоаже, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а так же внутренние производственные территории, для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории городского поселения Залукокоаже, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности.

- Настоящие Правила разработаны на основании Федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года №52-ФЗ. «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-Ф3, Кодекса Кабардино-Балкарской Республики «Об административных правонарушениях» от 22.07.2003 года №66-РЗ (редакция от 02.06.2008 года), нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регламентирующих основные принципы содержания, благоустройства, организации очистки и уборки территории городского поселения Залукокоаже.

1.3.	Основной задачей Правил является регулирование отношений в сфере
взаимодействия предприятий, организаций, учреждений, специализированных
предприятий коммунального хозяйства, владельцев домовладений на правах частной
собственности, арендаторов, землепользователей по улучшению санитарного состояния
городского поселения, сохранности зеленых насаждений, предотвращению деятельности,
приносящей вред городскому хозяйству.

1.4.	Настоящими Правилами вменяется обязанность органам местного самоуправления
муниципального образования «Залукокоажское городское поселение» и владельцам
земельных участков и предприятий, независимо от их подчиненности и форм
собственности, систематическая санитарная очистка, уборка и содержание в надлежащем
порядке:

- элементов внешнего благоустройства, включая улицы, площади, проезды, дворы, подъезды, площадки для сбора твердых бытовых отходов и другие территории города;

- жилых, административных, промышленных и торговых зданий, вокзалов, спортивных комплексов, скверов, садов, парков, бульваров, набережных и прилегающих к ним улиц, проспектов и площадей;

- оград, заборов, газонных ограждений, реклам, рекламных установок, вывесок, витрин, выносных торговых точек, павильонных остановок пассажирского транспорта, памятников;

- уличного освещения, опорных столбов, садовых скамеек, урн, аншлагов и номерных знаков, остановок общественного транспорта, подземных переходов, мемориальных досок;

- внутридворовых земельных участков частных домовладений;

- подсобные хозяйства, огороды, дачные и садовые участки на муниципальных землях;

- Правила определяют порядок производства всех видов земляных работ на территории города, проведения благоустройства по окончании дорожных и других работ, озеленения и содержания зеленых насаждений, уничтожения карантинной растительности, организации уборки территории города, внешнего благоустройства зданий, установку, содержание и ремонт малых архитектурных форм, стационарной и уличной передвижной мелкорозничной торговли, установки и содержания реклам, порядок сноса незаконно построенных строений на территории города.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ, СОДЕРЖАНИЕ ОБЬЕКТОВ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ.

- Юридические и физические лица обязаны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории городского поселения, в том числе и на территориях частных домовладений.

- На всех территориях городского поселения запрещается:

- вывозить и выгружать бытовой, строительный мусор и грунт в не отведенные для этой цели места, закапывать в землю;

- сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, в скверах, парках, во дворах индивидуальных домовладений и многоквартирных жилых домов, на территориях организаций, на свалках;

- строить на берегу рек и водоемов туалеты, сливать нечистоты в реку, загрязнять берега свалками мусора;

- складировать более 3 дней на прилегающей к домовладению территории строительный материал без разрешения, выдаваемого Администрацией городского поселения;

- складировать на прилегающей к домовладению территории уголь, грунт, бытовой и строительный мусор, листву, ветви деревьев;

- устанавливать ограждения прилегающей территории за пределами красных линий.

- производить торговлю фруктами, овощами и другими продуктами на улицах, площадях, газонах, тротуарах и других местах, не отведенных для этих целей;

-	загрязнять места общего пользования отходами жизнедеятельности домашних животных.

- Механизированная уборка проезжей части улиц и площадей, своевременный покос сорной и карантинной растительности, а также вывоз твердых бытовых отходов (далее по тексту - ТБО) производятся специализированными предприятиями санитарной очистки.

- Содержание в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии, своевременный покос сорной и карантинной растительности территорий улиц, площадей, пляжей, мостов, тротуаров с тротуарными газонами и приствольными кругами, дворов жилого фонда, бульваров, парков (в т.ч. культуры и отдыха), скверов, рынков, свободных от застройки земельных участков, дорог, тротуаров и проездов, находящихся на территории городских кладбищ, осуществляется лицами, в ведомстве которых они находятся. Ответственность за содержание в чистоте территорий и своевременный покос сорной и карантинной растительности несут организации независимо от форм собственности.

- Предприятия, учреждения, организации независимо от их форм собственности, физические лица должны ежедневно содержать в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии территории, прилегающие к объектам, находящимся в их ведении: в длину - в пределах границ их участков, в ширину - до оси дороги (на дорогах с твердым покрытием - до края проезжей части). Все юридические и физические лица вправе заключать договоры со специализированными организациями на выполнение работ по очистке закрепленных за ними территорий.

- Запрещается после проведения уборки прилегающих территорий выносить мусор на улицы поселения, к бордюру автодорог, краю проезжей части или к фасадной части зданий. Складирование данного мусора производится на внутридворовой территории с последующим санкционированным вывозом его на полигон ТБО. Запрещается вывоз мусора в места, не предназначенные для этих целей. Несанкционированные свалки ТБО, образовавшиеся по вине юридических и физических лиц, должны немедленно ликвидироваться силами и средствами виновных.

- При проведении массовых общественных мероприятий, ответственными за последующую уборку территорий являются организаторы мероприятий.

- Гаражные кооперативы обязаны благоустраивать и содержать в надлежащем санитарном состоянии территорию, прилегающую к гаражам на расстоянии не менее 6 метров от границ территорий, не загромождать территорию металлическим ломом и мусором, не загрязнять территорию горюче-смазочными материалами.

- Жильцы государственного, муниципального, частного жилищного фонда обязаны поддерживать в образцовом порядке прилегающую к домам территорию, подъезды домов и не допускать захламления центральных пунктов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и подвалов домов.

- Сбор и вывоз с территорий жилищного фонда крупногабаритного и строительного мусора, вторичных материалов, веток, листвы осуществляются организациями, обслуживающими соответствующий жилищный фонд.

- Запрещается складирование в контейнеры для сбора ТБО мусора, не относящегося к бытовому (т.е. листва, ветви, экскременты животных и т.д.), строительных и крупногабаритных отходов, а также складирование на прилегающей к контейнерам и контейнерной площадке территории вышеперечисленного мусора.

2.9.	Руководители организаций мелкорозничной торговли и общественного питания
должны обеспечить покос сорной и карантинной растительности и уборку территорий,
прилегающих к палаткам, павильонам, киоскам, лоткам, на расстоянии не менее 10 метров
от границ отведенного участка по периметру.

2.10.	Содержание территорий и ремонт остановок общественного пассажирского
транспорта, стоянок и парковок такси и маршрутных такси, своевременный покос сорной
и карантинной растительности, возлагается на автотранспортные организации и
владельцев частного автотранспорта, эксплуатирующих данные объекты.

2.10.1. Содержание и ремонт комплексов «Остановка - торговый павильон», уборка территории в радиусе не менее 10 м, возлагается на владельцев комплексов.

2.11.	Содержание водоотводных канав и труб, дренажей, предназначенных для отвода
ливневых, талых и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой
канализации и дождеприемных колодцев производится организациями,
эксплуатирующими эти сооружения, также на территориях организаций жилищного
фонда, соответственно силами организаций, обслуживающих данный жилищный фонд.

- При очистке ливневой канализации, водоотводных канав и труб донные осадки и мусор, извлеченные при этом, немедленно должны быть санкционировано вывезены на полигон ТБО.

- Ремонт и содержание в исправном состоянии подземных коммуникаций, колодцев и пожарных гидрантов производятся организациями, эксплуатирующими данные объекты.

2.12.	Запрещается устанавливать водопроводные и канализационные люки, не
соответствующие ГОСТам.

- Водоразборные колонки общего пользования должны использоваться только для снабжения питьевой водой (в экстренных случаях - только для тушения пожаров).

- Общественные туалеты, свалки ТБО, полигоны промышленных отходов, поля ассенизации, сливные станции должны содержаться в надлежащем состоянии организациями, в ведении которых они находятся. Запрещается вывоз мусора в места, не предназначенные для этих целей.

- Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест случайным мусором в пределах улично-дорожной сети устанавливаются урны в соответствие с планом, согласованным с Администрацией городского поселения Залукокоаже. Учреждениями и организациями, торговыми точками независимо от форм собственности урны устанавливаются у входа (выхода) находящихся в их ведении зданий.

- За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

- Пляжи должны содержаться в надлежащем состоянии. В местах, предназначенных для купания, запрещается мыть автотранспорт, стирать белье, купать животных.

- Все юридические и физические лица, имеющие в собственности и (или) владении в городском поселении Залукокоаже объекты недвижимости, должны заключать договоры с организациями, осуществляющими вывоз ТБО, либо самостоятельно осуществлять санкционированный вывоз мусора на полигон ТБО, при этом должен быть соответствующий документ (талон, квитанция, расходный ордер), подтверждающий, что мусор вывезен на городскую свалку. При отсутствии подтверждающего документа данные лица будут привлечены к административной ответственности.

2.19.	Допускается размещение транспортного средства без кузовных деталей или
элементов ходовой части на прилегающей к домовладению, зданию, территории в течение
не более 30 календарных дней.

- В местах прохождения подземных коммуникаций запрещается сбрасывать тяжести, устраивать всякого рода свалки, выливать растворы в виде кислот, щелочей, разводить огонь вблизи электротехнических установок и электросетей.

- Запрещается оставлять мусор либо тару с мусором в общественных местах.

- Все юридические и физические лица при производстве строительных, ремонтных и восстановительных работ обязаны производить ограждения строительных площадок, но не перекрывать пешеходные тротуары. При проведении указанных работ запрещается складирование строительных материалов на территории, прилегающей к объекту строительства, тротуарах, газонах, автодорогах без разрешительных документов, а также замешивание на указанной территории цементного и других растворов. Остатки строительных материалов, грунта и строительный мусор убираются в процессе производства работ ежедневно.

- Владельцы всех видов транспорта независимо от форм собственности после производства строительных, ремонтных и восстановительных работ должны выпускать транспорт на улицы города в чистом виде во избежание загрязнения дорожного полотна.

- Запрещается перевозить по улицам города сыпучие, пылевидные грузы, жидкие материалы, мусор в не оборудованных для этих целей машинах.

- Запрещается сорить в общественных местах, на берегах рек и водоемах, засорять ливнеприемные и смотровые колодцы подземных коммуникаций, выбрасывать мусор из автомобилей, окон и балконов жилых домов.

- Запрещается стоянка и парковка грузового автотранспорта в пределах улично-дорожной сети города (тротуары, газоны, дворы общего пользования).

- Запрещается бросать окурки и мусор на газоны и тротуары, сидеть на спинках скамеек, портить урны, фонари уличного освещения, дорожные знаки и другие элементы благоустройства.

3. ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕМОНТА) ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.

- Производство дорожных, строительных, аварийных и различных земляных работ на территории поселения всеми организациями, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности и частными лицами допускается только после получения разрешения в администрации городского поселения Залукокоаже.

- Разрешение на производство земляных работ выдается организации-заказчику, на которую возлагается выполнение работ, и частным лицам, самостоятельно проводящим

работы на основании предоставленных проектов, согласованных со всеми владельцами подземных коммуникаций, ГИБДД (в случае планируемого снятия асфальтового покрытия дороги, разрушения газонного покрытия или цветника, вырубки деревьев, разрешение на производство земляных работ выдается при предоставлении заказчиком договора на восстановление асфальтового и других покрытий специализированным предприятием). Разрешения подразделяются на два вида: - разрешение при плановом строительстве (ремонте); - разрешение при аварийном ремонте.

3.3.	Оформленное разрешение должно находиться на месте работ и предоставляться по
первому требованию работников, имеющих соответствующие полномочия.

3.4.	Подсоединение к водопроводным, канализационным, тепловым, газовым и
электрическим сетям производится только с разрешения органов коммунального
хозяйства и др. владельцев коммуникаций. Запрещается самовольное подключение к
водопроводным, канализационным и др. городским сетям. Эксплуатация питьевого
водопровода разрешается после выполнения мероприятий в соответствии с «Правилами
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№ 83 и СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"
приложение 8 (обязательное), актом о проведении промывки и дезинфекции
трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Врезку в коммуникации могут осуществлять только предприятия и частные лица, имеющие лицензию на такой вид работ.

- При производстве любых видов земляных работ не допускается вынос грязи на близлежащие территории города, принимаются все необходимые для этого меры (очистка колес машин от грязи, отсыпка участка дорог щебнем и т.д.).

- Прокладка и переустройство подземных сетей на транспортных магистралях и площадях, имеющих усовершенствованные покрытия, проводятся, как правило, закрытым способом без повреждения покрытия и зеленых насаждений (для газовых сетей разрабатывается спец. проект).

- Прокладка инженерных сетей в черте городских дорог, подлежащих реконструкции, проектируется совместно с проектом реконструкции городских улиц.

- Разрытие и снятие усовершенствованных покрытий на городских улицах и площадях, за исключением аварийных и др. внеплановых разрытии, допускается лишь по истечении пяти лет после окончания строительства или реконструкции дорожного покрытия и только с разрешения Администрации городского поселения Залукокоаже.

3.10.	В целях исключения возможного разрытия вновь построенных улиц, площадей и
скверов все городские организации, у которых в предстоящем году должны
осуществляться работы по строительству или реконструкции (подрядным или
хозяйственным способом) подземных сетей и дорог, обязаны до 1 ноября предпланового
года подать в Администрацию городского поселения Залукокоаже плановые заявки с
приложением чертежей трасс, намеченных к прокладке или реконструкции. В заявке
должны быть указаны: наличие технической документации, точное место проведения
работ, предполагаемые сроки производства работ. Организациям, не представившим
заявки к указанному сроку, не дается разрешение на право производства работ на
следующий год.

- Заявки на производство земляных работ обобщаются в Администрации городского поселения, по возможности, включаются контрольные графики для дальнейшей координации работ, связанных с прокладкой, реконструкцией и ремонтом подземных коммуникаций различного назначения на одной улице или площади.

- Для получения разрешения на производство земляных работ строительная организация (частное лицо) подает заявку в администрацию городского поселения Залукокоаже за 3 дня до намеченного срока начала работ. К заявке прилагаются: согласованный проект трассы, акт о выносе трассы в натуру, проект организации работ (для ознакомления), договор с организацией, имеющей лицензию на восстановление дорожных покрытий, график производства работ (для крупных объектов).

- Земляные работы должны быть начаты и окончены в срок, выполнены все требования и условия ведения работ, оговоренные в разрешении на производство земляных работ. В случае, если по уважительной причине работы своевременно не закончены, необходимо продлить действие договора. Проведение работ по просроченным ордерам, невыполнение требований договора и условий проведения работ расценивается как самовольное разрытие, а разрешение на производство работ в этом случае продлеваются только после привлечения виновных к ответственности.

- Строительной организации, производящей разрытие, выдается одновременно не более 2 разрешений. При производстве крупных работ разрешения выдаются на отдельные участки с установлением сроков на каждый участок.

- Организация (частное лицо), производящая работы, обязана не позднее, чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих на участке работ подземные сети, установить совместно с ними точное расположение этих сетей и принять необходимые меры к их полной сохранности.

- Руководители эксплуатирующих организаций обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту работ и дать исчерпывающие указания в письменной форме об условиях обеспечения сохранности принадлежащих им подземных коммуникаций. В случае неявки представителей эксплуатирующих организаций к месту проведения работ ответственность за сохранность инженерных коммуникаций и работ по их восстановлению ложится на эти организации.

- Ответственность за сохранность существующих подземных сетей, пунктов государственной полигонометрической сети и зеленых насаждений несет организация (частное лицо), выполняющая строительные работы. В случае повреждения соседних или пересекаемых подземных сетей они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами строительной организации или частным лицом по указанию организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

- В каждом случае при повреждении существующих подземных сетей, зеленых насаждений, а также сетей городской полигонометрии составляется акт с участием представителей Администрации городского поселения и заинтересованных сторон. В акте указывается характер и причины повреждения, размер ущерба, конкретные виновники, меры и сроки восстановления повреждения. Акт о повреждении не утрачивает силу при отказе лица, ответственного за производство работ, от подписи акта.

- В случае обнаружения в зоне строительства при производстве земляных работ подземных коммуникаций и зеленых насаждений, не зафиксированных в проекте, строительная организация (частное лицо) ставит в известность заказчика, который обязан вызвать на место работ представителей заинтересованных организаций для принятия решения по данному вопросу.

- При производстве работ в местах движения транспорта и пешеходов должны соблюдаться условия и очередность работ, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и пешеходов. Порядок и очередность работ согласовывается в ГИБДД.

- На центральных улицах и площадях города, в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов работы по строительству и реконструкции подземных коммуникаций (за исключением аварийных) должны выполняться, в основном, в ночное время. Уборка лишнего грунта и материалов должна производиться до 7 часов утра.

- Организация или частное лицо, производящие работы, обязаны до начала работ оградить каждое место разрытия.

- На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций должно производиться с соблюдением следующих условий:

- работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектом организации работ;

- работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

-	ширина траншеи должна быть минимальной, достаточной для производства необходимых работ;

- вскрытие дорожного покрытия должно производиться на 20 см шире траншей, иметь прямолинейные очертания;

- грунт, вырытый из траншей и котлованов, должен увозиться с места работ немедленно после выемки из траншей, а в случае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки -складироваться с одной стороны траншеи;

- материалы от разработанной одежды дорог и строительные материалы должны складироваться в пределах огражденного места или в специально отведенных местах ограждений, указанных в разрешении на разрытие.

- Организация или частное лицо, производящие разрытие, обязаны обеспечить полную сохранность материалов от разборки покрытий.

- Засыпка траншей и котлованов на улицах, площадях, тротуарах и зонах зеленых насаждений должна производиться строительной организацией под техническим контролем заказчика в присутствии представителя Администрации городского поселения. В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями засыпку траншей следует производить в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

- Если разрытия произведены на усовершенствованном покрытии (асфальтированном, монолитном, бетонном, брусчатке и т.д.), засыпка траншей и котлованов должна производиться в летних условиях песчаным грунтом или песком, а в зимних - талым песком, песчано-гравийными смесями или щебнем на всю глубину и с соблюдением правил на засыпку и заделку траншей, изложенных в "Рекомендациях по технологии производства и механизации работ по заделке разрытии с использованием механизмов, выпускаемых промышленностью".

- В целях сохранности прокладываемых и близко расположенных подземных сетей, а также во избежание больших просадок при восстановлении покрытий засыпка траншей и котлованов должна производиться слоями толщиной не более 20 см с поливкой песчаного грунта водой и послойным уплотнением их или других, используемых для засыпки траншей, материалов.

- При разрытиях в зоне неусовершенствованных покрытий засыпка траншей и котлованов может производиться по согласованию с заинтересованными организациями коммунального хозяйства местными грунтами с обязательным их послойным уплотнением.

- Работы по засыпке траншей на проезжей части дороги, на тротуарах и проездах должны сдаваться по акту организацией или частным лицом, производящими засыпку траншей, организации, которая будет осуществлять строительство проездов и восстановление дороги. О качестве засыпки и степени уплотнения материалов составляется акт с участием представителей организаций, ведущих надзор за работой.

3.30.	При засыпке траншей некондиционным грунтом, без необходимой степени
уплотнения или с нарушением других технологических норм лицо, осуществляющее
технический контроль за качеством засыпки, имеет право приостановить работы,
составить акт и передать его в административную комиссию или в Администрацию
городского поселения для привлечения виновных к административной ответственности.

3.31.	Уборка грунта и материалов, а также очистка места производства работ должна быть
выполнена организацией или частным лицом, осуществляющими строительство, в срок не
более 2 суток. Ограждение мест разрытия могут быть сняты только после полного
восстановления дорожных покрытий.

- Восстановление дорожных одежд, газонов, цветников, зеленых насаждений и наземных сооружений производится организациями (частными лицами), выдающими гарантии на восстановительные работы. Эти организации (частные лица) обязаны после выполнения восстановительных работ немедленно убрать оставшиеся материалы и отходы.

- Организация или частное лицо, которые выполняют работы по восстановлению дорожных покрытий, обязаны вести контроль за качеством засыпки траншей и уплотнением грунта с показателями прочности и долговечности новой дорожной конструкции не меньше, чем у ранее существовавшей.

3.34.	При нарушении работы подземных инженерных сетей водоснабжения,
газоснабжения, канализации, водосточной сети, теплоснабжения, электроснабжения,
телефонной связи и др., в результате чего может приостановиться нормальное
функционирование их или могут произойти несчастные случаи, руководители
организаций, в ведении которых находятся эти сооружения, или лица, действующие по распоряжению руководителей (начальник аварийной службы, дежурный диспетчер аварийной службы и др.) по получению сигнала об аварии обязаны:

а)	немедленно выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством
ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной
службы;

б)	немедленно сообщить об аварии телефонограммой оперативному дежурному ЕДДС,
ГИБДД и дежурному отделения внутренних дел, всем организациям, имеющим смежные с
местом аварии подземные сети и в Администрацию городского поселения.

- При возникновении аварийных ситуаций на водопроводных, канализационных и тепловых сетях должны быть незамедлительно начаты работы по их устранению и завершены в сроки:

-	на питьевом водопроводе сроки устранения аварий должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", таблица 34.

- на канализационных сетях в течение 0,5 суток;

- на тепловых сетях в течение суток.

Одновременно оформляется ордер на производство аварийных работ.

Если авария произошла в ночное время, разрешение на производство работ оформляется утром следующего дня.

Эксплуатация питьевого водопровода разрешается после выполнения мероприятий в соответствии с "Инструкцией по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении", утвержденного заместителем главного государственного санитарного врача СССР от 25.11.1967 N 723а-67 и СНиП 3.05.04-85<*> "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" приложение 8 (обязательное) акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- В случае, если работы по ликвидации аварии вызывают необходимость полного или частичного закрытия проезда, ГИБДД обязана направить ответственное лицо на место аварии для решения вопроса об организации проезда транспорта.

- Для ликвидации аварии, не требующей немедленного восстановления поврежденных сооружений, требуется получить разрешение на производство работ на общих основаниях и в указанные в разрешении сроки. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и наземных сооружений, производятся способами, установленными органами коммунального хозяйства или Администрацией городского поселения Залукокоаже.

- Доставка материалов к месту работы разрешается не раньше, чем за 3 дня до их начала. Укладка их должна обеспечить сохранность элементов благоустройства, беспрепятственное движение транспорта и пешеходов.

3.39.	Предприятия, организации и частные лица, эксплуатирующие водонесущие
инженерные сети, обязаны своевременно устранять утечки, не допуская разлива жидкости
на территорию города, содержать коммуникации в надлежащем техническом состоянии.

- Запрещается производить плановые работы под видом аварийных работ.

При проведении различных работ, связанных со строительством или ремонтом подземных коммуникаций, запрещается:

а)	вскрытие дорожных покрытий и любые разрытия без оформления разрешения на производство дорожных земляных работ;

б)	всякое изменение существующего положения подземных сооружений, не
предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с заинтересованной
организацией и Администрацией городского поселения;

в)	смещение каких-либо наземных строений и сооружений на трассах существующих подземных сетей;

г)	засыпка землей или строительными материалами зеленых насаждений (газонов, деревьев, кустарников), крышек колодцев, водосточных решеток и пунктов городской
полигонометрии;

д)	засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные каналы и кюветы без оборудования подмостовых пропусков воды, обеспечивающих
проектную пропускную способность;

е)	вырубка деревьев, кустарников и обнажение их корней без разрешения Администрации городского поселения;

ж)	засорение прилегающей территории улиц, тротуаров и ливневой канализации;

з)	передвижение в местах ведения работ по улицам города тракторов и машин на гусеничном ходу, кроме необходимых случаев;

и)	выезд транспорта за пределы дорожного покрытия (на газоны, через бордюры, на тротуары и т.д.);

к) выезд автотранспорта со строительных площадок без очистки колес от налипшего грунта.

- В случае необходимости откачки воды из траншеи водоотливные работы должны производиться с применением лотков и отстойных ящиков.

- Пропуск ливневых и талых вод в местах производства строительных и земляных работ лежит на организации (частном лице), производящей работы.

- Колодцы, расположенные на проезжей части улиц, должны выполняться в строгом соответствии со строительными нормами.

Разрушенные колодцы и люки должны быть восстановлены в течение суток их владельцами

- Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков должны применяться щиты и короба, не затрудняющие доступ к люкам и колодцам.

- Организации, независимо от их ведомственной принадлежности, и частные лица, производящие земляные работы, несут ответственность за своевременное благоустройство в полном объеме (включая восстановление асфальтового покрытия, газонов и цветников) территории по окончании земляных работ.

- Организации, принимающие в эксплуатацию подземные сети, не должны выдавать разрешения на эксплуатацию подключенных объектов до тех пор, пока не будут восстановлены дорожные покрытия и элементы благоустройства и представлены акты на сдачу этих работ, исполнительная техническая документация и справка Администрации городского поселения о выполнении благоустроительных работ.

4. ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ПЛОЩАДОК

ПОД КОНТЕЙНЕРАМИ ДЛЯ ТБО.

- Контейнеры для сбора ТБО своевременно очищаются от мусора, содержатся в исправном состоянии.

- Контейнеры для сбора ТБО устанавливаются в соответствии с санитарными правилами содержания территорий населенных мест, их количество определяется в зависимости от плотности населения. Площадки под контейнеры (оборудуются наймодателем-предприятием, учреждением, организацией, осуществляющими эксплуатацию соответствующих жилых домов) должны быть забетонированы, ограждены сплошной оградой высотой не менее 1.6 м, водонепроницаемы, обеспечены подъездными путями с твердым покрытием.

4.3 Площадки для размещения контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 м. Устройство и оборудование площадок для временного хранения ТБО должно исключать попадание мусора за пределы данной площадки и предусматривать возможность временного хранения крупногабаритных отходов.

- Контейнеры, контейнерные площадки и прилегающие к ним участки в радиусе 4 метров должны убираться и содержаться организациями, осуществляющими вывоз твердых бытовых отходов.

- Руководителям и работникам организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности запрещается использовать контейнерные площадки и складировать ТБО и иной мусор в контейнеры на территориях, прилегающих к жилым домам.

- Сбор и хранение тары и ТБО от деятельности предприятий, магазинов, торговых павильонов и иных объектов общественного назначения осуществляются на закрытых площадках или в помещениях данных объектов. Вывоз ТБО производится указанными предприятиями самостоятельно на полигон ТБО (в этом случае подтверждающий документ - талон, квитанция, расходный ордер, хранится в течение календарного года) или по договору со специализированным предприятием.

5. ПОРЯДОК УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ,

ПРИЛЕГАЮЩИХ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ.

5.1.	Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны:

-	содержать территорию в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии, т.е. систематически убирать от мусора, листвы, ветвей, в весенне-летний период производить покос травы, уничтожать карантинную растительность;

- в зимний период очищать от снега;

- самостоятельно оборудовать и содержать в рабочем состоянии (очищать от мусора и наносного грунта) водоотводные и водопропускные канавы.

Вышеперечисленные работы производятся на прилегающей к домовладению территории в длину - на протяжении всего участка, в ширину - до оси дороги (при наличии дороги с твердым покрытием - до края проезжей части).

5.2.	Систематически производится содержание зеленых насаждений (своевременная
обрезка кроны деревьев), расположенных на прилегающих к домам территориях и
затрудняющих движение пешеходов. Не допускается преднамеренное повреждение
(ошкуривание) деревьев, приводящее к прекращению их роста.

- Содержатся в надлежащем порядке фасады домов, заборы, ворота, калитки.

- Нежилые здания и жилые дома могут оснащаться аншлагом - номером дома и наименованием улицы с подсветкой лампой не менее 40 Вт, подключенной к прибору учета.

- Запрещается:

- строить на берегу рек и водоемов туалеты, сливать нечистоты в реку, загрязнять берега свалками мусора;

- складировать более 3 дней на прилегающей к домовладению территории строительный материал без разрешения, выдаваемого Администрацией городского поселения;

- складировать на прилегающей к домовладению территории уголь, грунт, бытовой и строительный мусор, листву, ветви деревьев;

- устанавливать ограждения прилегающей территории за пределами красных линий.

6. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

- Все работы по текущему содержанию зеленых насаждений и газонов на территориях, закрепленных за предприятиями, учреждениями и организациями, ведутся силами и средствами этих предприятий, учреждений и организаций или на договорных началах со специализированным предприятием.

- Текущее содержание зеленых насаждений и газонов в парках, скверах, на проспектах и других объектах зеленого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется специализированными организациями на договорной основе с Администрацией городского поселения Залукокоаже.

- Текущее содержание тротуарных газонов, прилегающих к участкам предприятий, учреждений, организаций, домовладений, возлагается на предприятия, обслуживающие жилой фонд, учреждения, организации, домовладельцев.

- Руководители предприятий, организаций, учреждений обязаны сохранять все зеленые насаждения, имеющиеся на их территории.

- Уход за деревьями и кустарниками осуществляется в течение всего года и включает: уход за почвой и подземной частью (полив, рыхление приствольных площадок, удобрение, борьба с сорной растительностью, мульчирование, утепление приствольных кругов на зиму) и уход за надземной частью - кроной и стволом (обрезка, борьба с вредителями и болезнями).

- Уход за газонами сводится к следующим основным мероприятиям: боронование, механическая обработка дернины, землевание, удобрение и подкормка, полив, кошение, обрезка, борьба с сорной растительностью, вредителями и болезнями.

- Засохшие, полузасохшие и потерявшие декоративную ценность деревья и кустарники должны быть своевременно убраны и заменены новыми, по заключению комиссии, уполномоченной Администрацией городского поселения. Взамен погибших деревьев и кустарников производится посадка новых растений весной и осенью.

- Все работы по озеленению территории города осуществляются в соответствии с дендропроектами, утверждаемыми на определенный срок и согласованными со всеми владельцами подземных и воздушных коммуникаций, ГИБДД и Администрацией городского поселения.

6.7.	Зеленые насаждения следует располагать при соблюдении норм естественной
освещенности и инсоляции жилых помещений (основание - СанПиН 2.1.2.1002-00, пункт
5) на расстоянии от зданий и сооружений согласно РСН 70-88 (см. таблицу).

| Здания и сооружения | Расстояние до оси, м |
| --- | --- |
|  | Ствол дерева | Кустарник |
| От наружных стен зданий и сооружений | 5 | 1,5 |
| От границ соседнего участка | 3 | 1 |
| От мачт и опор осветительной сети | 4 |  |
| От подошвы или внутренней грани подпорных стенок | 3 | 1 |
| От подземных сетей |  |  |
| - газопровода, канализации | 1,5 |  |
| теплопроводов (от стенок канала) и | 2 | 1 |

| трубопроводов при бесканальной прокладке |  |  |
| --- | --- | --- |
| - водопроводов, дренажей | 2 |  |
| - силовых кабелей и кабелей связи | 2 | 0,7 |

Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть соответственно увеличены с кроной большего диаметра.

- Деревья и кустарники, высаженные с нарушением норм высадки, текущее содержание которых способствует разрушению фундаментов или кровель строений, должны быть вырублены их владельцами. По согласию обеих сторон может быть произведена частичная опиловка веток деревьев, предотвращающих разрушения строений, кровель.

- Вырубка зеленых насаждений на территории города производится лишь на основании специального акта, выданного Администрацией городского поселения.

- Вырубка деревьев и кустарников разрешается в случаях:

реализации предусмотренного градостроительной документацией проекта, разработанного в соответствии с генпланом развития города и имеющим положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- проведения санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;

- ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, природно-климатических явлений, носящих чрезвычайный характер.

За самовольные действия по повреждению и вырубке зеленых насаждений виновные привлекаются к административной ответственности.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- повреждать и самовольно вырубать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, территориях предприятий, учреждений, организаций, учебных заведениях;

- сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования с Администрацией городского поселения;

- на придомовой территории и газонах устанавливать ограждения, вешки, колья и т.д. без согласования с Администрацией городского поселения или управляющей компанией;

- проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газонам, по территориям скверов, парков и др. озелененным территориям;

- ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкционированных местах, установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах;

- складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т.д. на газонах и в зеленых зонах.

6.12.	При производстве строительных работ исполнитель обязан оградить зеленые
насаждения. Отдельные деревья, во избежание их повреждения, брать в короба.

- При обрезке и вырубке деревьев и кустарников запрещается складировать ветки и стволы деревьев на проезжей части улицы, на тротуарах, газонах.

- Все обрезанные ветки и стволы деревьев должны быть вывезены в течение дня в установленные места, организациями или лицами, проводившими обрезку.

- Запрещается привязывать к деревьям веревки, провода, укреплять рекламные щиты, таблички, указатели и др.

7. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

- Мойка автотранспорта и других механизмов допускается только в специально отведенных для этих целей местах. Запрещается мойка автотранспорта возле водоразборных питьевых колонок, во дворах многоквартирных жилых домов и местах общего пользования и водоемах города.

- Не допускаются парковка и стоянка транспорта, прицепов и других механических средств, а также хранение оборудования во дворах и на территориях общего пользования, на тротуарах и газонах, детских площадках, других местах, не предназначенных для этих целей.

- Запрещается транспортировать грузы волоком, перегонять технику на гусеничном ходу по улицам с асфальтобетонным покрытием.

8. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И

ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ.

8.1 Владельцы зданий, домовладений (юридические и физические лица) несут ответственность за содержание фасадов принадлежащих им объектов в надлежащем техническом и эстетическом состоянии.

- Ремонт, окраска фасадов зданий, домовладений выполняются за счет средств и силами их владельцев или строительными организациями на договорной основе.

- Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и окраске фасадов зданий определяются:

- владельцами, исходя из существующего состояния фасада;

- Администрацией городского поселения.

- Изменение фасадов зданий, связанное с ликвидацией или изменением отдельных деталей, включая колеры окраски, а также устройство новых и реконструкцию существующих оконных и дверных проемов, козырьков, балконов, производится в соответствии с эскизным проектом, согласованным с администрацией городского поселения Залукокоаже.

- Запрещается изменение целевого назначения помещений в квартирах, перепланировка и переустройство жилых помещений, без соответствующих разрешений и без согласования проектной документации с администрацией городского поселения Залукокоаже и надзорных служб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- На фасадах жилых домов должны размещаться домовые знаки (аншлаги) - номер дома и наименование улицы. Установка указателей наименований улиц, переулков и площадей на перекрестках с обеих сторон квартала является обязательной для домовладельцев.

- Указатели расположения пожарных гидрантов, водоемов, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сетей, указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах зданий при условии сохранения отделки фасада. Запрещается их самовольный перенос или повреждение.

8.8.	Магистрали, улицы, пешеходные аллеи, площади, внутриквартальные проезды оснащаются осветительными приборами и установками, являющимися элементами
уличного освещения поселения. Включение уличного освещения осуществляется
обслуживающим предприятием с наступлением темного времени суток:

- в летнее время до 24 часов;

- в зимнее время до 23 часов

Входы в подъезды многоквартирных жилых домов, аншлаги домов и общественных зданий освещаются собственниками жилых домов и зданий.

8.9.	Запрещается самовольное сокращение ширины и перекрытие проездов, улиц и  дорог
общего пользования.

8.10.	Отвод дождевых и талых вод с крыш зданий жилого, общественного и
производственного назначения не допускается производить неорганизованным способом.
Система водоотведения должна быть организована в пределах границ земельного участка,
исключая подтопление соседних территорий.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ, УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, ОБЪЕКТОВ НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КАПИТАЛЬНЫМИ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

- Застройка населенных пунктов муниципального образования осуществляется в соответствии с документами территориального планирования.

- На основе проектов планировки устанавливаются параметры к элементам планировочной структуры населенных пунктов муниципального образования и их частям.

9.3.	Минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека (в том числе объектами благоустройства территорий)
определяются региональными и местными нормативами градостроительного
проектирования.

9.4.	Под малыми архитектурными формами в данных правилах подразумеваются элементы внешнего благоустройства городской среды - памятники, фонтаны, памятные доски, заборы, ограды, газонные ограждения, скамейки, лавочки, декоративные уличные фонари, урны, цветники, клумбы, детские и спортивные площадки, остановочные павильоны общественного транспорта, телефонные кабины, банкоматы, конструкции для наружной рекламы.

- К объектам не являющимися капитальными относятся - объекты сезонной и выездной торговли, летние площадки кафе, торговые павильоны временного типа, ларьки, киоски, палатки, навесы и т.п.

- К строениям и сооружениям вспомогательного назначения относятся хозяйственные строения, возводимые на земельных участках предоставленных для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства, дачного хозяйства - гаражи (для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), хозяйственных сараев, летних кухонь, бань, саун, дворовых уборных, душей и т.п.

- Размещение, установка и эксплуатация объектов, перечисленных в п. 9.4., 9.5., 9.6. (далее объекты) осуществляются на основании предварительных материалов согласования, проектной документации (эскизного проекта), соответствующих разрешений и настоящих правил.

- Материалы предварительного согласования на установку объектов, содержит графический материал с указанием точного места расположения, выполненный на топографической основе (масштабом 1:500 или 1:2000), площади и эскизного проекта устанавливаемого объекта.

- Хозяйственные постройки следует располагать в глубине участка. Запрещается выносить хозяйственные постройки на красную линию улицы.

9.10.	От границы (межи) соседнего участка хозяйственные строения запрещается
располагать на расстоянии менее 1 метра. По взаимному согласию домовладельцев
допускается блокирование хозяйственных строений по меже.

- Сараи для скота и птицы личного пользования следует размещать не ближе 15 м от окон жилых помещений и 4 м от границы соседнего земельного участка.

- Дворовая уборная должна размещаться в глубине участка на расстоянии 20 м от окон жилых помещений и входов в жилые дома на соседних участках (на собственном участке указанное расстояние может быть сокращено до 8-10 метров, до домов на соседних участках по согласию их домовладельцев).

- Дворовая уборная состоит из надземной части и водонепроницаемого выгреба. Вывоз нечистот производится по мере заполнения выгреба не выше 0,35 м от поверхности земли. Выгреб оборудуется вытяжной вентиляционной трубой.

- Запрещается использование гаражей для иных целей, кроме хранения транспортных средств.

- На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-двухквартирными и многоквартирными блокированными) стоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

- Объекты сезонной и выездной торговли должны отвечать требованиям временных сооружений, быть легкой сборной конструкции, устанавливаться на период сезонной торговли и демонтироваться после ее окончания.

- Установленные объекты (п. 9.4., 9.5., 9.6.) допускается использовать только по прямому назначению.

- Запрещается возводить к киоскам, ларькам, торговым палаткам, павильонам, объектам сезонной и выездной торговли различного рода пристройки, козырьки, ограждения, навесы, не предусмотренные проектной документацией (эскизным проектом), складировать тару и запасы товаров около них, а также использовать их для складских целей.

- Самовольно установленные объекты, перечисленные в п. 9.4., 9.5., 9.6. настоящего раздела подлежат демонтажу.

- Запрещается устройство забора, обозначающего межу территории домовладения, выше 1,7 метров. Материал из которого возводится забор не должен препятствовать нормативной инсоляции жилых помещений соседнего дома. Конструктивное решение забора должно обеспечивать естественное проветривание территории домовладений.

9.21.	Запрещается установка ограждения строительных площадок с уменьшением
пешеходных дорожек и тротуаров.

10. РЕМОНТ И ОКРАСКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.

- Владельцы малых архитектурных форм, сооружений, точек мелкорозничной и выносной торговли обязаны содержать их в надлежащем санитарно-эстетическом состоянии.

- Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и окраске малых архитектурных форм определяются:

- владельцами, исходя из существующего состояния малых архитектурных форм;

- Администрацией городского поселения.

- Окраска, побелка каменных, железобетонных и металлических оград, опор уличного освещения, трансформаторных будок, металлических ворот, урн производить не реже одного раза в год, а их ремонт - по мере необходимости.

11. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА, СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ.

- Установка и эксплуатация наружной рекламы, световых вывесок и рекламное оформление витрин осуществляются в соответствии с Законом РФ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006, а так же нормативными правовыми актами, утвержденными органами местного самоуправления Зольского района. Установка рекламных конструкций на территории городского поселения Залукокоаже осуществляется по согласованию с Администрацией городского поселения Залукокоаже.

- Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, ежедневно включают их  с  наступлением  темноты,  обеспечивают своевременную  замену перегоревших

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ И ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ.

13.1.	По окончании зимнего периода ежегодно в срок до 30 апреля разрабатывается план
мероприятий по подготовке к следующему отопительному периоду на основании
нормативно-технической документации.

Работы по подготовке к отопительному периоду должны быть закончены не позднее:

15 сентября - для детских, школьных и лечебных заведений;

1 октября - для жилых зданий.

13.2.	При возникновении аварийных ситуаций на объектах подведомственным
организациям необходимо в кратчайший срок приступить к их ликвидации.

14. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ НА

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

- Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных и птицы в городском поселении.

- Обязательным условием содержания домашних животных и птицы является соблюдение ветеринарно-санитарных правил.

- Содержать домашних животных и птицу разрешается в хозяйственных строениях, удовлетворяющих санитарно-эпидемиологическим правилам, в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых обозначены расстояния от помещения для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки.

|  | Поголовье (шт.) |
| --- | --- |
|  | Свиньи | Коровы, бычки | Овцы, козы | Кролики-матки | Птица | Лошади | Нутрии, песцы |
| Юм | до 5 | до 5 | до 10 | до К) | до 30 | до 5 | до 5 |
| 20 м | до 8 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 | до 8 |
| 30 м | до 10 | до 10 | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 | до 10 |
| 40 м | до 15 | до 15 | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 | до 15 |

14.4. Запрещается содержать домашних животных, перечисленных в таблице, в квартирах, подвалах, на балконах и лоджиях жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов.

- Запрещается выпас животных и птицы в не предназначенных для этих целей местах: во дворах жилых домов, на аллеях, в городском парке отдыха, на территории больниц, на спортивных и детских площадках и т.д.

- При содержании кошек и собак должны выполняться следующие требования:

- Провоз собак разрешается в намордниках и на поводках в сопровождении взрослых лиц: в автобусах - не более одной собаки на площадке, в легковых таксомоторах - на мягкой подстилке, принадлежащей владельцу собаки. Провоз кошек разрешается в автобусах в хорошо закрытой корзине, ящике.

- Спускать собаку с поводка разрешается только в специально отведенных местах для выгула, со злобных собак намордник не снимается.

- Запрещается выгул животных на детских площадках, территориях дошкольных и учебных заведений, больниц.

14.7.	Владельцы собак и кошек обязаны:

- содержать сторожевых собак на прочной привязи, спускать собак с привязи только при закрытых дворах, исключающих возможность их побега;

- выводить собак на лестничные клетки, во двор и на улицу только на коротком поводке и в наморднике;

- выгуливать собак в намордниках и на коротком прочном поводке;

- не появляться с собакой в магазинах, столовых, спортивных и детских площадках, рынках;

- не допускать загрязнения собаками или кошками улиц, дворов, квартир, лестничных площадок и других мест общего пользования в доме, во всех случаях экскременты собак и кошек немедленно убирать;

- при заболевании собаки или кошки обращаться в ветеринарную лечебницу;

- по требованию ветеринарной лечебницы доставлять собак и кошек для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок;

- держать подвалы, чердаки и другие подсобные помещения домов закрытыми или оборудовать их сетками для предупреждения проникновения туда животных.

- Проведение выставок, выводок, коллективного обучения собак допускается с разрешения городской ветеринарной лечебницы.

- Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии выполнения ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, - лишь при наличии согласия всех проживающих.

- Запрещается содержать собак в подвалах, на балконах и лоджиях жилых домов.

- Владельцы животных обязаны обеспечить такое поведение животного, которое бы не причиняло беспокойства и не представляло опасности для окружающих, исключало укусы и нападения животных на человека.

14.12.	При содержании собак в индивидуальных домовладения на входе должна
присутствовать надпись о наличии собаки во дворе.

- На предприятиях и учреждениях сторожевые собаки должны содержаться в условиях, исключающих нападение собак на посетителей и случайных прохожих.

- Животные, находящиеся на улице и в местах общего пользования (подвалах, чердаках, подъездах и т.д.) без присмотра владельца и ошейника, подлежат отлову как безнадзорные.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ.

15.1. Организация сбора, удаления и утилизация отходов осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Положением о предоставлении услуг и организации сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов и мусора в городском поселении Залукокоаже.

16. ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН.

- Запрещается совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, с 23.00 часов до 7.00 часов следующего дня, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ или совершения иных действий, необходимых для обеспечения безопасности, защиты прав граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения.

- В выходные и праздничные дни разрешается использование фейерверков, а также другой шумовой и световой пиротехники при соблюдении необходимых мер безопасности и в соответствие с п. 16.1.

- При проведении общественных мероприятий, ответственность за соблюдение п.16.1. и 16.2. возлагается на организаторов мероприятий.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ.

- Контроль за соблюдением Правил осуществляют:

-	органы контроля, осуществляющие деятельность по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований;

-	органы внутренних дел;

- Юридические и физические лица, виновные в нарушении Правил, привлекаются к административной ответственности в установленном законом порядке.